Dostawa wraz z montażem foteli teatralnych przeznaczonych do sali widowiskowej oraz małej sceny Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, Piastowska 39,
w łącznej ilości 353 (trzysta pięćdziesiąt trzy) sztuki.

Nazwa Producenta / model

Cena jednego fotela (netto)

Cena całości (354 szt.) dostawy (netto)

Obowiązek zachowania wymiarów:

- wysokość całkowita fotela do 880 mm

| Tak - .................. | (zaznaczyć X) | Nie ....................... |
| --- | --- | --- |

Dodatkowy opis (pole nieobowiązkowe):

- szerokość krzesła w osiach podłokietników 550-580 mm

| Tak - .................. | (zaznaczyć X) | Nie ....................... |
| --- | --- | --- |

Dodatkowy opis (pole nieobowiązkowe):

Obowiązek posiadania badań akustycznych:

wg normy: PN-EN ISO 354:2005, PN-EN ISO 11654 spełniające zależność współczynnika pochłaniania  w funkcji częstotliwości f (dla foteli pustych):

		f [Hz]	   tolerancja [%]

0,18		  125		+20 / -10

0,26		  250		+20 / -10

0,36		  500		+10 / -10

0,39		1000		+10 / -10

0,40		2000		+10 / -10

0,35		4000		+10 / -10

| Tak - .................. | (zaznaczyć X) | Nie ....................... |
| --- | --- | --- |

Dodatkowy opis (pole nieobowiązkowe):

Obowiązek posiadania atestów:

- atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania stopnia czwartego wg normy PN-EN 12727:2004 wydany przez akredytowane laboratorium,

- klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich wg normy PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 wydana przez akredytowane laboratorium,

- klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg kryteriów normy PN/88/B/02855 wydana przez akredytowane laboratorium,

- atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny,

- atest dla wózka transportowego w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania wg PN-EN 13150:2004, PN-M-78321:1988

| Tak - .................. | (zaznaczyć X) | Nie ....................... |
| --- | --- | --- |

Dodatkowy opis (pole nieobowiązkowe):

Obowiązek spełnienia wymogów aktualnych przepisów i norm dotyczących rozkładu i sposobu zamontowania foteli, a w szczególności §261 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002, Nr 75, Poz.690).

| Tak - .................. | (zaznaczyć X) | Nie ....................... |
| --- | --- | --- |

Obowiązek dostawy :
Zamawiający przewiduje w sali widowiskowej 9 foteli demontowanych w systemie modułów podwójnych lub potrójnych. Fotele identyczne jak pozostałe na Sali.

| Tak - .................. | (zaznaczyć X) | Nie ....................... |
| --- | --- | --- |

Dodatkowy opis (pole nieobowiązkowe):

Pozostałe parametry (w przypadku gdy producent dołączył je do sprzętu)