**ZAŁĄCZNIK NR 1**

………………………..dnia ..….......... 2017 r.

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa Wykonawcy\*:............................................................................................................................

……………………………………………………………………………...……………….…………………….

Adres Wykonawcy

(kod, miejscowość)\*:............................................................................................................................

(ulica, nr domu, nr lokalu):....................................................................................................................

Numer telefonu:............................................... i faksu: ........................................................................

NIP:...................................................................REGON:.........................................................................

Adres e-mail: ……………………………....……………………………...……..…………….…...….……….

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania **pn.”Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW o nazwie „Modernizacja indywidualnych kotłowni poprzez wymianę kotłów w budynkach położonych na terenie miasta Sierpca w roku 2017”** w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, oferujemy wykonanie zamówienia za następujące wynagrodzenia:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zakres** | **Cena całkowita****zadania****brutto****(złotych)** |
| Zakup 16 urządzeń grzewczych z elementami dodatkowymi (tj. podajnikiem, zasobnikiem c.w.u. oraz czujnikiem czadu) |  |

1. Oświadczamy, że w zakresie kryterium „Gwarancja” oraz „Termin Realizacji” składamy niniejsze zobowiązanie:

| **Charakterystyka składnika** | **Oświadczenie woli** |
| --- | --- |
| Składnik „Gwarancja (Gw)”- określa zobowiązanie wykonawcy wykonującego przedmiot zamówienia do zapewnienia 6 - letniego okresu gwarancyjnego na dostarczone urządzenie grzewcze.  | Okres gwarancji………… |
| Składnik „Termin Realizacji (TR)”- określa zobowiązanie wykonawcy wykonującego przedmiot zamówienia do zapewnienia realizacji umowy w terminie 20 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy. | Podejmuję zobowiązanie/Nie podejmuję zobowiązania*UWAGAniepotrzebne skreślić* |

 (W przypadku nie skreślenia odpowiedniej opcji w kolumnie „Oświadczenie woli” uznaje się, że Wykonawca nie podejmuje zobowiązania w zakresie odpowiedniego składnika kryterium bądź składników kryterium.

1. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia będziemy wykonywać w terminie maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego o znaku WSK.7021.35.2017, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i w pełni akceptujemy warunki płatności.
3. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w treści Zapytania ofertowego.
4. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Załączniki do niniejszej oferty:
6. ............................................................................................................... strona ..........
7. ............................................................................................................... strona ..........
8. ............................................................................................................... strona ..........
9. ............................................................................................................... strona ..........
10. ............................................................................................................... strona ..........
11. ............................................................................................................... strona ..........

 .............................................................................................................. strona ..........

 .............................................................................................................. strona ..........

 *...........................….........................................*

 *podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych*

 *do występowania w imieniu Wykonawcy*

 *oraz pieczątka/ki imienna/e*

 **ZAŁĄCZNIK NR 2**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH**

**(tj. KOTŁÓW GAZOWYCH KONDENSACYJNYCH JEDNOFUNKCYJNYCH)**

**będąca jednocześnie**

**KOSZTORYSEM OFERTOWYM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dane techniczne urządzeń grzewczych**  | **Parametry urządzeń grzewczych** |
|  | **Rodzaj kotłów** | **Kondensacyjne gazowe** |
|  | **Funkcja kotłów** | **Jednofunkcyjne** |
|  | **Ilość kotłów (sztuki)** | **2 sztuki** | **1 sztuka** | **4 sztuki** | **2 sztuki** | **1 sztuka** | **2 sztuka** | **1 sztuka** |
|  | **Moc kotła (kW)** | 23,7 | 20 | 24 | do 25 | 14 | 22 | 28 |
|  | **Sposób montażu** | wiszące |
|  | **Znamionowe obciążenie cieplne (wartość dolna) ogrzewania (kW)** | 5,5 | 4,8 -20 | 5,7-23,7 | 5,7-23 | 3,5 | 4,7 | 5,5 |
|  | **Znamionowe obciążenie cieplne (wartość górna) ogrzewania (kW)** | 18 | 20 | 6,3-24,8 | 6,3-24,8 | 14 | 22 | 27,7 |
|  | **Nominalna moc cieplna dla temperatury systemowej (modulująco od 30o do 100o)** |  |
| **Krzywa grzewcza 80/60oC (kW)** | 5,5 -22 | 4,7-19,5 | 5,3-22,0 | 6,0-24,0 | 3,4-13,6  | 4,7-22 | 5,5-25,7 |
| **Krzywa grzewcza 40/30oC (kW)** | 5,5-23,7 | 5,2-20,6 | 6,0-24,0 | 6,0-24,0 | 3,7-14,6  | 5,2-22,8  | 5,5-27,7 |
|  | **Maksymalne zużycie gazu (m3/h)** | 2,25  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 1,5  | 2,3  | 3,5 |
|  | **Sprawność kotłów 40/30oC (obciążenie pełne) (%)** | 104 -107 | 107,2 |
|  | **Sprawność kotłów 40/30oC (obciążenie częściowe)** **(%)** | 107-109 | 107,8 |
|  | **Dopuszczalna wartość emisji NOx** | <30 ppm (mg/kWh) |
|  | **Dopuszczalna wartość emisji CO** | <22 ppm (mg/kWh) |
|  | **Okres gwarancyjny**  | 5 lat |
|  | **Funkcje kotłów** | 1.sterowanie do 4 obiegów c.o., podgrzewaniem c.w.u.; 2.regulacja według temperatury pomieszczenia, temperatury zewnętrznej z wpływem temperatury pomieszczenia; 3. programowanie dobowe i tygodniowe; 4.dezynfekcja termiczna c.w.u.; 5. nastawa krzywej grzewczej; |
|  | **Cena (brutto)** cena jedn. (brutto) X ilość szt. | **…………………****złotych** | **…………………****złotych** | **…………………****złotych** | **…………………****złotych** | **…………………****złotych** | **…………………****złotych** | **…………………****złotych** |

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH**

**(tj. KOTŁÓW GAZOWYCH KONDENSACYJNYCH DWUFUNKCYJNYCH)**

**będąca jednocześnie**

**KOSZTORYSEM OFERTOWYM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dane techniczne urządzeń grzewczych**  |  |
|  | **Rodzaj kotłów** | kondensacyjne gazowe |
|  | **Funkcja kotłów** | dwufunkcyjne |
|  | **Moc kotła**  | 24kW |
|  | **Sposób montażu** | wiszące |
|  | **Znamionowe obciążenie cieplne (wartość dolna) ogrzewania (kW)** | 4,9 | 3 kW |
|  | **Znamionowe obciążenie cieplne (wartość górna) ogrzewania (kW)** | 22 | 23,6 kW |
|  | **Nominalna moc cieplna dla temperatury systemowej (modulująco od 30o do 100o)** |  |  |
| **Krzywa grzewcza 80/60oC** | 4,7-21,3 kW | 5,5-22,0 kW |
| **Krzywa grzewcza 40/30oC** | 5,2-22,8 kW | 5,5-23,7 kW |
|  | **Maksymalne zużycie gazu**  | 2,3 m3/h | 2,5 m3/h |
|  | **Sprawność kotłów 40/30oC (obciążenie pełne)**  | 105% |
|  | **Sprawność kotłów 40/30oC (obciążenie częściowe)** | 109,1% |
|  | **Dopuszczalna wartość emisji NOx** | <30 ppm (mg/kWh) |
|  | **Dopuszczalna wartość emisji CO** | <22 ppm (mg/kWh) |
|  | **Okres gwarancyjny**  | 5 lat |
|  | **Funkcje kotłów** | 1.sterowanie do 4 obiegów c.o., podgrzewaniem c.w.u.; 2.regulacja według temperatury pomieszczenia, temperatury zewnętrznej z wpływem temperatury pomieszczenia; 3. programowanie dobowe i tygodniowe |
|  | **Cena (brutto)= cena jedn. (brutto) X ilość szt.** | **………………………………złotych** |

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA GRZEWCZEGO**

**(tj. KOTŁA NA BIOMASĘ Z PODAJNIKIEM)**

**będąca jednocześnie**

**KOSZTORYSEM OFERTOWYM**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Dane techniczne pieca**  |
|  | **Rodzaj kotła** | kocioł na biomasę (pelet) z podajnikiem |
|  | **Funkcja kotła** | Jednofunkcyjny  |
|  | **Moc kotła (minimalna -nominalna)** | 7-24 kW |
|  | **Klasa efektywności energetycznej**  | A+ |
|  | **Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012** | 5 |
|  | **Pojemność wodna [L]** | 65 |
|  | **Maks. ciśnienie pracy [bar]** | 2 |
|  | **Maks. temp. pracy [°C]** | 85 |
|  | **Ciąg kominowy [mbar]** | 0.15 - 0.25 |
|  | **Temp. spalin przy nominalnej/minimalnej mocy cieplnej [°C]** | 140/90 |
|  | **Minimalna temp. wody powracającej do kotła [°C]** | 45 |
|  | **Przybliżone zużycie paliwa (pelet) przy nominalnej/minimalnej mocy cieplnej [kg/h]** | 4.5/1.4 |
|  | **Średnica czopucha [mm]** | 159 |
|  | **Średnica króciec zasilania/powrotu [cal]** | G1 1/2" |
|  | **Zasilanie [V]** | 230 |
|  | **Maksymalny pobór energii elektrycznej (podczas rozpalania) [W]** | 400 |
|  | **Pojemność zbiornika paliwa standard [L]** | 290 |
|  | **Okres gwarancyjny**  | 5 lat |
|  | **Strona montażu zasobnika c.w.u.** | Prawa |
|  | **Funkcje kotłów** | 1.sterowanie do 4 obiegów c.o., podgrzewaniem c.w.u.; 2.regulacja według temperatury pomieszczenia, temperatury zewnętrznej z wpływem temperatury pomieszczenia; 3. programowanie dobowe i tygodniowe |
|  | **Cena (brutto)** | **…………………………złotych** |

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZASOBNIKÓW C.W.U.**

**będąca jednocześnie**

**KOSZTORYSEM OFERTOWYM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dane techniczne**  | **Parametry zasobników c.w.u.** |
|  | **Pojemność (l)** | 100  | 110  | 120  |
|  | **Zapotrzebowanie na zasobniki c.w.u. (sztuki)** | 4  | 2 | 7 |
|  | **Sposób mocowania zasobnika**  | pionowe | pionowe | 6 pionowych1 poziomy |
|  | **Okres gwarancyjny**  | 5 lat |
|  | **Możliwość podgrzania elektrycznego**  | TAK |
|  | **Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika (bar)** | 6 |
|  | **Maksymalne ciśnienie pracy wężownicy (bar)** | 10 |
|  | **Moc wężownicy 80/10/45oC (kW)****70/10/45 oC (kW)** | 2422 | 2221,3 | 2419,1 |
| 1.
 | **Wydajność wężownicy 80/10/45oC (l//h)****70/10/45 oC (l/h)** | 960840 | 540510 | 590469 |
|  | **Cena (brutto)= cena jedn. (brutto) X ilość szt.** | **…………………****złotych** | **…………………****złotych** | **…………………****złotych** |

**ZAŁACZNIK NR 6**

**Zamawiający:**

**Gmina Miasto Sierpc**

**ul. Piastowska 11A**

**09-200Sierpc**

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………..

 *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:”Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW o nazwie „Modernizacja indywidualnych kotłowni poprzez wymianę kotłów w budynkach położonych na terenie miasta Sierpca w roku 2017” prowadzonego przez Gminę Miasto Sierpc*),* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w treści zapytania ofertowego o nr sprawy WSK.7021.35.2017.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**ZAŁĄCZNIK NR 7**

**Zamawiający:**

**Gmina Miasto Sierpc**

**ul. Piastowska 11A**

**09-200Sierpc**

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………..

 *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:”Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW o nazwie „Modernizacja indywidualnych kotłowni poprzez wymianę kotłów w budynkach położonych na terenie miasta Sierpca w roku 2017” prowadzonego przez Gminę Miasto Sierpc*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)-8) ustawy Pzp.

………….....….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

……………………………………………………..

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …..........………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13)-14) ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 16)-20) ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1)-8) ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..………….....................

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

……………………………………………………..*(podpis)*